تاریخ:

پیوست:

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

«فرم مناقصه»

محل اجرای کار:کیلومتر10 جاده اردکان- نائین، مجتمع چادرملو اردکان

📄 مناقصه خرید RTD Input Card-8 channel

- شرح اقلام مورد نیاز

موضوع مناقصه شامل تأمین RTD Input Card-8 channel به شرح ذیل می‌باشد:

| Part Number | Description | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 12P4174X032 | Emerson Delta-V Series 2, 8-Channel RTD/OHMS Input Module & Terminal Block (Final Assembly / Integrated Unit) | 20 |
| Details: KJ3225X1-BA1 PMM046117 S2 RTD, OHMS FINAL ASSY Rev. C Fisher-Rosemount systems |  |  |
| Safety Approvals & Standards: FM Approved – CL. I Div. 2, GP. A, B, C, D, TEMP. Rating T4, Ta=70°C ATEX: II 3G Ex nA IIC Gc – FM12ATEX0090U ATEX: II 3G Ex nL IIC – Nemko 02ATEX431U IECEx: FMG 12.0035U CE Marked |  |  |

- مشخصات فنی

مشخصات فنی مطابق با اسناد و مدارک موضوع مناقصه توسط شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ارائه می گردد

3- مدارک قابل تحویل

- Declaration of Conformity (ATEX / IECEx / CE)

- Product Datasheet & Technical Specifications

- Installation & Operation Manual (IOM) – in accordance with Delta-V M-Series Hardware Installation and Reference Manual

- Zone 2 Installation Instructions (Ref. Document: 12P2046)

- Warranty Certificate

- Certificate of Origin

- Test Reports / Factory Acceptance Test (FAT)

- شرایط تحویل

- تحویل به صورت کامل (Complete Unit)

- محل تحویل: کارخانه کارفرما؛ مشروط به انجام بازرسی کالا در انبار تامین‌کننده و تایید آن

- بسته‌بندی صنعتی مناسب حمل

- مسئولیت حمل و بیمه بر عهده تأمین‌کننده می‌باشد.

- این کارت برای استفاده در مناطق خطرناک (Hazardous Area) تایید شده است. تامین‌کننده موظف است اصالت کالا و معتبر بودن تأییدیه‌های ATEX/IECEx را مستند نماید.

- مدت زمان تحویل

- مدت زمان تحویل: کوتاه‌ترین زمان تحویل اعلامی توسط تامین‌کننده (به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی مدنظر قرار خواهد گرفت)

- زمان دقیق در قرارداد نهایی خواهد شد

- جدول پیشنهاد قیمت:

| ردیف | شرح کار | احجام | قیمت (ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تامین RTD Input Card بر اساس مستندات فنی ارائه شده و فایل پیوست | به ازای هر دستگاه |  |
| جمع کل قیمت پیشنهادی: |  |  |  |

- هیچگونه تعدیل به این پیمان تعلق نمی گیرد.

مبلغ پیشنهادی اجرای تعهدات:      به عدد: ..................................................................................................

بحروف: .................................................................................................................

نام شرکت / پیمانکار:

آدرس:                                                                     تلفن:                                 نمابر:

امضاء و مهر شرکت:                                                                                                                      امضاء و مهر کارفرما: