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شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

	محل اجرای کار:کیلومتر10 جاده اردکان- نائین، مجتمع چادرملو اردکان


📄 مناقصه خرید RTD Input Card-8 channel

1- شرح اقلام مورد نیاز
موضوع مناقصه شامل تأمین RTD Input Card-8 channel به شرح ذیل می‌باشد:
	Part Number
	Description
	Quantity

	12P4174X032
	Emerson Delta-V Series 2, 8-Channel RTD/OHMS Input Module & Terminal Block (Final Assembly / Integrated Unit)
	20

	Details:
KJ3225X1-BA1
PMM046117
S2 RTD, OHMS FINAL ASSY
Rev. C
Fisher-Rosemount systems

	Safety Approvals & Standards:
FM Approved – CL. I Div. 2, GP. A, B, C, D, TEMP. Rating T4, Ta=70°C 
ATEX: II 3G Ex nA IIC Gc – FM12ATEX0090U 
ATEX: II 3G Ex nL IIC – Nemko 02ATEX431U 
IECEx: FMG 12.0035U
CE Marked



2-  مشخصات فنی 
مشخصات فنی مطابق با اسناد و مدارک موضوع مناقصه توسط شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان ارائه می گردد

3-  
3- مدارک قابل تحویل
· Declaration of Conformity (ATEX / IECEx / CE)
· Product Datasheet & Technical Specifications
· Installation & Operation Manual (IOM) – in accordance with Delta-V M-Series Hardware Installation and Reference Manual
· Zone 2 Installation Instructions (Ref. Document: 12P2046)
· Warranty Certificate
· Certificate of Origin
· Test Reports / Factory Acceptance Test (FAT)

4-  شرایط تحویل
· تحویل به صورت کامل (Complete Unit)
· محل تحویل: کارخانه کارفرما؛ مشروط به انجام بازرسی کالا در انبار تامین‌کننده و تایید آن
· بسته‌بندی صنعتی مناسب حمل
· مسئولیت حمل و بیمه بر عهده تأمین‌کننده می‌باشد.
· این کارت برای استفاده در مناطق خطرناک (Hazardous Area) تایید شده است. تامین‌کننده موظف است اصالت کالا و معتبر بودن تأییدیه‌های ATEX/IECEx را مستند نماید.

5-  مدت زمان تحویل
· مدت زمان تحویل: کوتاه‌ترین زمان تحویل اعلامی توسط تامین‌کننده (به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی مدنظر قرار خواهد گرفت)
· زمان دقیق در قرارداد نهایی خواهد شد

6- جدول پیشنهاد قیمت:
	ردیف
	شرح کار
	احجام
	قیمت (ريال)

	1
	تامین RTD Input Card بر اساس مستندات فنی ارائه شده و فایل پیوست
	به ازای هر دستگاه
	

	جمع کل قیمت پیشنهادی:
	




7- هیچگونه تعدیل به این پیمان تعلق نمی گیرد.
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